
2.pielikums
iepirkuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas un  iestāžu
[bookmark: _GoBack] elektroierīču tehniskā apkalpošana un remontdarbi”,
 identifikācijas nr. SNP 2019/01/AK
 nolikumam

DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma mērķis: 
Nodrošināt Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošās administrācijas un iestāžu ēku apgaismojuma, elektroiekārtu un ēku elektrosistēmas drošu un ekonomisku ekspluatāciju, kā arī remontdarbus. 

1. Darbus jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem. 
2. Aprīkojuma piedāvājumā ievērot Ministru kabineta 2017.gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma punktu 6.1. zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma aprīkojumam un Direktīvas  2002/95/EK  par   dažu   bīstamo   vielu   izmantošanas  ierobežošanu  elektriskajās  un  elektroniskajās  ierīcēs (RoHS) prasības.
3.  Darbi jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu un Finanšu piedāvājuma formā (iepirkuma nolikuma 6.pielikums) norādīto. 
4. Pretendentam ir jānodrošina materiāli atbilstoši Finanšu piedāvājuma formā norādītajam (iepirkuma 6.pielikums) vai ekvivalenti. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes laikā  tiek piedāvātas Finanšu piedāvājuma formā (nolikuma 6.pielikums) ekvivalentas preces Pretendentam ir pienākums  Pasūtītājam iesniegs dokumentus, kas to apliecina.
5. Pieņemt un elektroniski reģistrēt pieteikumus no iestādēm datus par elektroierīču bojājumiem, informēt Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu elektroniski uz e-pasta adresi: ipasumi@sigulda.lv
6. Zemes rakšanas darbu veikšanas gadījumos, būvuzņēmējam parādīt tīkla pazemes komunikāciju atrašanās vietas dabā un saskaņot, vai nesaskaņot rakšanas atļauju.
7. Nodrošināt izlietotā apgaismojuma aprīkojuma šķirošanu un nodošanu reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" iesniedzot Siguldas novada pašvaldībai utilizācijas aktus 1 reizi mēnesī, ja nav apjoma, tad iesniedz apliecinājumu par iepriekš minēto.
8. Veikt būvprojektu saskaņošanu un dot atzinumu pieņemot objektu ekspluatācijā, savas kompetences ietvaros.
9. Izstrādāt priekšlikumus ar orientējošām izmaksu tāmēm par konkrētiem defektiem (elektroinstalācijas, apgaismojuma vienību, u.c. nomaiņu).
10. Izstrādāt priekšlikumus par ēku un ēku teritoriju apgaismojumu iekārtu modernizāciju 1x gadā. 
11. Par izpildītajiem darbiem sagatavo pieņemšanas nodošanas aktu, rēķinu, un iesniedz vienu reizi mēnesī, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.
12. Veikt nepieciešamos elektrotīklu un elektroietaišu remontdarbus piecu darba dienu laikā pēc iestādes/struktūrvienības vadītāja vai tā pilnvarotās personas pieteikuma veidlapas saņemšanas, informācija apmaiņa un saskaņošana notiek elektroniski, nosūtot pa e-pastu pieteikuma veidlapu (Darba uzdevuma 1.pielikums).
13.  Avārijas gadījumā un neatliekamu defektu gadījumā puses sazinās pa telefonu, pēc tam divu darba dienu laikā noformējot pieteikuma veidlapa (Darba uzdevuma 1.pielikums) par iepriekš minēto.
14. Avārijas gadījumā uz pakalpojuma sniegšanas vietu jāierodas 60 minūšu laikā (darba dienās no 8:00-17:00), 120 minūšu laikā (t.sk. brīvdienās un svētku dienās un no 17:00 – 8:00).
15. Pēc pakalpojuma sniegšanas piecu darba dienu laikā  noformē 3 (trīs) eksemplāros darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Darba uzdevuma 1.pielikums). Viens akta eksemplārs glabājas pie iestādes/struktūrvienības vadītāja, kas pakalpojumu saņēmis, otrs eksemplārs - glabājas pie Teritorijas attīstības pārvaldes atbildīgā speciālista par līguma izpildi, bet trešais eksemplārs – pie pakalpojumu sniedzēja.
16. Veikt nepieciešamās tehniskās dokumentācijas glabāšanu, sastādīšanu un saskaņošanu. Pie Pretendenta jāatrodas šādai ēku dokumentācijai:
14.1. projekta dokumentācijai ar ieviestām izmaiņām, kas radušās pie ēkas (vai teritorijas) apgaismojuma tīkla izbūves vai pārbūves;
14.2. aktiem par apgaismojuma iekārtu pieņemšanu ekspluatācijā (kopijas pie Pretendenta, oriģināli glabājas pašvaldībā);
14.3. aktiem par segto darbu izpildes pieņemšanu (kopijas pie Pretendenta, oriģināli glabājas pašvaldībā); 
17. Kabeļu izbūves gadījumā iestāžu teritorijās divu nedēļu laikā no izbūves darbu veikšanas Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas ģeodēzijas inženierim jāiesniedz izpildshēmas.
18. Apkalpojamo iestāžu saraksts pievienots nolikumam kā 9.pielikums un ir atsevišķs dokuments. 

ADMINISTRĀCIJA UN IESTĀŽU  APGAISMOJUMA, ELEKTROIEKĀRTU UN ĒKU ELEKTROSISTĒMĀ VEICAMĀS DARBĪBAS 


Veikt iestāžu un to teritorijās esošo elektroietaišu tehnisko apkalpošanu, kurā ietilpst:

1. Elektroietaišu skaitītāju rādījumu nolasīšana 1 (vienu) reizi mēnesī, mēneša 1. datumā. Rādītāju datu nodošana, ievadīšana akciju sabiedrības “Sadales tīkls” mājaslapas reģistrā (nolikuma 9.pielikums).
2. Kontroles skaitītāju rādījumi nolasīšana 1 (vienu) reizi mēnesī 1.datumā. Rādītāji jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības grāmatvedībā. 
3. Spēka kab. līniju (aptuveni 9,2 km) pastāvīgās darbības nodrošināšana.
4. Nodrošināt dežūrējošās (operatīvās) brigādes ierašanos uz ārkārtas izsaukumiem.
5. Spēka kabeļu pievilkšana līdz ēkas sadalei, tranšejas rakšanas darbi.
6. Bojājumu novēršana kabeļu līnijās. 
7. Izdegušo spuldžu  nomaiņa, apgaismošanas tīkla iekārtu apskate.
8. Tehnisko noteikumu izstrādāšana.
9. Sniegt autopacēlāja pakalpojums.
10. Esošo apgaismes iekārtu remonts.
11. Jaunu apgaismojuma ierīču uzstādīšanu.
12. Avārijas gaismekļu pārbaudes, remonts, nomaiņa.
13. Apgaismes ķermeņu montāža ēku teritorijas apgaismojumā.
14. Apgaismes stabu nomaiņa ēku teritorijās.
15. Apgaismes ķermeņu un nosedzošo stiklu (plastmasas) tīrīšanu (teritorijas apgaismojumam).
16. Kabeļu montāža ēku teritorijās āra apgaismojumam, kabeļu komunikācija
17. Elektoierīču tehniskā apsekošana (sadales skapji, kontaktligzdas, vadu savienojuma vietas nozarkārbās, pievadi pie virtuves iekārtām) u.c.
18. Drošinātāju nomaiņa.
19. Ēku iekšējo elektrisko tīklu atjaunošana.
20. Slēdžu un kontaktligzdu nomaiņa.
21. Fāžu noslodzes pārbaude pēc ēkas apgaismojuma tīkla shēmas būtiskām izmaiņām.
22. Zemējuma ietaišu pārbaude pēc remontdarbu veikšanas vai ievērojot noteikto pārbaužu grafiku.
23. Veikt nepieciešamos slodžu un izolācijas pretestības mērījumus ēku elektrotīklā.
24. Stacionārā ģeneratora uzturēšana un jaunu ģeneratoru iznomāšana pēc nepieciešamības.


Darba uzdevuma 1.pielikums

Bojājuma vai remontdarba apraksts

Aizpilda pieteicējs:

Iestāde_____________________________________________________________________
Vadītājs/ pilnvarotā persona __________________________________(telefona Nr._______)
Bojājuma vai remontdarba apraksts ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vēlamais darbu uzsākšanas laiks ________________________________________________
Datums___________________



Bojājuma vai remontdarba nodošana

Aizpilda pakalpojuma sniedzējs:

Veikto bojājuma vai remontdarba apraksts (var pievienot atsevišķi)_____________________
Izmantotie materiāli(var pievienot atsevišķi)_______________________________________
Darbu uzsākšanas un pabeigšanas  laiks___________________________________________
Datums________________
Pakalpojuma sniedzēja paraksts_________________________________________________
Pakalpojuma sniedzēja paraksts_________________________________________________
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2.pielikums   iepirkuma  “ Siguldas novada pašvaldības administrācijas un  iestāžu     elektroierīču tehniskā apkalpošana un remont darbi ” ,     identifikācijas n r.  SNP 2019 / 01 /AK     nolikumam     DARBA UZDEVUMS     Iepirkuma mērķis :    Nodrošināt Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošās administrācijas un iestāžu ēku  apgaismojuma, elektroiekārtu un ēku elektrosistēmas drošu un ekonomisku ekspluatāciju, kā  arī remontdarbus.      1.   Darbus jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta   noteikumiem Nr. 156  „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa  noteikumiem Nr. 209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.    2.   Aprīkojuma piedāvājumā ievērot Ministru kabineta  2017.gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353  “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma punktu  6. 1 . zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma aprīkojumam un  Direktīvas     2002/95/EK     par      dažu      bīs tamo      vielu      izmantošanas     ierobežošanu     elektriska jās     un     elektroniskajās     ierīcēs (RoHS) prasības .   3.     Darbi jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu un   Finanšu piedāvājuma formā (iepirkuma  n olikuma 6.pielikums) norād īto .     4.   Pretendentam ir jānodrošina materiāli atbilstoši Finanšu piedāvājuma formā norādītajam  (iepirkuma 6.pielikums) vai ekvivalenti.  Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes laikā  tiek  piedāvātas Finanšu piedāvājuma formā ( nolikuma  6.pielikums) ekvivalentas prec es  Pretendentam ir pienākums    Pasūtītājam iesniegs dokumentus, kas to apliecina.   5.   Pieņemt un elektroniski reģistrēt pieteikumus no iestādēm datus par elektroierīču bojājumiem,  informēt Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas ne kustamā  īpašuma speciālistu elektroniski uz e - pasta adresi:  ipasumi@sigulda.lv   6.   Zemes rakšanas darbu veikšanas gadījumos, būvuzņēmējam   parādīt tīkla pazemes  komunikāciju atrašanās vietas dabā un saskaņot, vai  nesaskaņot rakšanas atļauju.   7.   Nodrošināt  izlietotā apgaismojuma aprīkojuma šķirošanu un nodošanu reģenerēšanai saskaņā  ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko  iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo ie kārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības  un kārtība " iesniedzot Siguldas novada pašvaldībai utilizācijas aktus 1 reizi mēnesī, ja nav  apjoma, tad iesniedz apliecinājumu par iepriekš minēto.   8.   Veikt būvprojektu saskaņošanu un dot atzinumu pieņemot objektu ek spluatācijā, savas  kompetences ietvaros.   9.   Izstrādāt priekšlikumus ar orientējošām izmaksu tāmēm par konkrētiem defektiem  (elektroinstalācijas, apgaismojuma vienību, u.c. nomaiņu).   10.   Izstrādāt priekšlikumus par ēku un ēku teritoriju apgaismojumu iekārtu modern izāciju 1x  gadā.    11.   Par izpildītajiem darbiem sagatavo pieņemšanas nodošanas aktu, rēķinu, un iesniedz vienu  reizi mēnesī, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.  

